LIHTHANGE

###### Tahkuranna valla teede mustkatted

LIHTHANKE  DOKUMENDID

Viitenumber 187119

Uulu 2017.a.

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke “Tahkuranna valla teede mustkatted” hankemenetluses.

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole.

1. Hanke iseloomustus

1.1 Hankija

nimi: Tahkuranna Vallavalitsus

aadress: Uulu küla Tahkuranna vald 86502 Pärnumaa

telefon: 44 48 890

faks: 44 48 891

1.2 Hanke eest vastutav isik

nimi: Karel Tölp

ametikoht: Tahkuranna Vallavalitsus, vallavanem

telefon: 44 48 890

faks: 44 48 891

mob.telefon: 56 673 533

e-post: karel.tolp@tahkuranna.ee

1.3 Hanke nimetus

“Tahkuranna valla teede mustkatted“

1.4 CPV kood – 45233142-6

1.5 Hankeobjekt on jaotatud alljärgnevateks osadeks.

1.5.1. Männiku tee

1.5.2. Muuli tee

1.5.3. Savi tänav

1.5.4. Ranna tänav

2. Tehniline kirjeldus

2.1 Tahkuranna valla teedel mustkatete ehituse teostamise (edaspidi ehitustööd) hinnapakkumise aluseks on tehniline kirjeldus.

2.2 Ehitustöid teostada vastavalt alljärgnevale tehnilisele kirjeldusele:

2.2.1. Männiku tee – pikkusega 655 m, laiusega 5,2 m (joonisel punasega) pinnatult pluss servad.  Teest ca 200 m lõigul (joonisel sinisega) tuleb pealt kruus (ca 15-20 cm) ära kaevata ja Pihla tee ristmikul asfalt ära freesida ning kruus välja kaevata. Seejärel tuleb välja kaevata all olev muld (ca 10-15 cm kiht) ja sinna tagasi panna varem välja kaevatud kruus. Muld ladustada kuni 3 km kaugusele. Kruusa peale tuleb panna killustik 32-64 mm 12 cm kiht ja tihendada.

Seejärel olemasolev kogu tee (655 m) siluda ja katta kogu pikkuse ulatuses v.a. Pihla tee ristmik, freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus igas kohas vähemalt 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ja mustkattega katta mahasõidud 2 m teest õuede sissesõitudel (samuti laiemad alad ja sissesõidud). Sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev –loogiline sõidujälg. Pihla tee ristmikule tuleb paigaldada tee alla uus ca 15 m pikkune 300 mm läbimõõduga plastist truup ning otsad laduda kividega. Seejärel rajada killustikalus ja katta asfaldiga 5 cm paksuse kihina (asfaldisegu AC 12 surf graniitkillustikuga). Ristmikul peavad jääma tänasega samad gabariidid ja vähemalt sama absoluutkõrgus merest. Sõidutee tuleb rajada kahepoolse kaldega 2-3 %, kurvis kaldega sisekurvi suunas.

Peale tee rajamist tuleb servadesse panna ca 5 cm paksune kiht mulda ja külvata muruseeme. Olemasolevate teede lõhkumise korral tuleb need taastada

2.2.2. Muuli tee – pikkus 935 m, millest 585 m keskmise laiusega 3,5-3,7 m (joonisel punasega) ja 350 m keskmise laiusega 3,2 m pinnatult pluss servad (joonisel sinisega). Joonisel punasega näidatud osal  tuleb olemasolev tee siluda, katta freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus vähemalt 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ning mustkattega katta 2 m õuede sissesõitudel ning 5 m ristumistel teedega pöörderaadiuste lõppudest. Tee tuleb rajada ühepoolse kaldega 2-3 %. Kurvid ja sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev – loogiline sõidujälg. Välja tuleb vahetada ja asendada 400 mm jämeduse plastist truubitoru vastu Roosiaia juures asuv 6 m pikkune truup (joonisel rohelisega).

Joonisel sinisega näidatud alal tuleb pealt kruus (ca 15 cm) ära kaevata. Seejärel tuleb välja kaevata all olev muld (ca 10 cm kiht) ja sinna tagasi panna varem välja kaevatud kruus. Muld ladustada kuni 3 km kaugusele. Kruusa peale tuleb panna killustik 32-64 mm 12 cm kiht ja tihendada. Pärast seda katta freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus vähemalt 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ning mustkattega katta 5 m ristumistel teedega pöörderaadiuste lõppudest. Tee tuleb rajada ühepoolse kaldega 2-3 %. Kurvid ja sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev –loogiline sõidujälg

Peale kogu tee rajamist tuleb servadesse panna ca 5 cm paksune kiht mulda ja külvata muruseeme. Tee ehitusel võib kasutada Karu teed, Mereküla teed võib kasutada äärmisel vajadusel, Killi teed võib kasutada äärmisel vajadusel ainult tühja autoga sõites. Keelatud on transport poolhaakes kärudega. Olemasolevate teede lõhkumise korral tuleb need taastada.

2.2.3. Savi tänav – pikkus 210 m, keskmine laius 3,3 m pinnatult pluss servad (joonisel punasega). Olemasolev tee siluda, katta freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus vähemalt 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ja mustkattega katta mahasõidud 2 m õuede sissesõitudel. Samuti tuleb freespuruga rajada ning mustkattega katta 5 m ristumistel teedega pöörderaadiuste lõppudest Tee tuleb rajada ühepoolse kaldega 2-3 %. Kõik ristmikud, kurvid ja sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev –loogiline sõidujälg.

Peale kogu tee rajamist tuleb servadesse panna ca 5 cm paksune kiht mulda ja külvata muruseeme. Keelatud on transport poolhaakes kärudega. Olemasolevate teede lõhkumise korral tuleb need taastada.

2.2.4. Ranna tänav - pikkus 190 m, keskmise laiusega 2,9 m (joonisel punasega) pinnatult pluss servad Olemasolev tee siluda, katta freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ja mustkattega katta mahasõidud 2 m õuede sissesõitudel. Tee osa tuleb rajada ühepoolse kaldega 2-3 %. Kõik sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev –loogiline sõidujälg.

Peale kogu tee rajamist tuleb servadesse panna ca 5 cm paksune kiht mulda ja külvata muruseeme. Keelatud on transport poolhaakes kärudega. Olemasolevate teede lõhkumise korral tuleb need taastada.

NB! Muuli tee rajamisel soovime kaht hinda, sest Muuli tee äärde on plaanis rajada sel aastal tänavavalgustus ning kindlasti ei saa paigaldada mustkatet enne kaablite ja postikannude paigaldust. Lisaks on Uulu kanalile ehitatava silla ja ca 100 m pikkuse kergliiklustee rajamise tõttu teel raskeveokite liiklus. Juhul kui need ehitused ei saa tehtud enne 15. augusti, jääb mustkatte rajamine 2018. aastasse ja peab saama valmis hiljemalt 22. juuniks. Tee alus koos freespuru kihiga tuleb kindlasti rajada 2017. aastal.

2.3 Ehitustööde algus on juuni 2017.a ja lõpp 15.august 2017.a.

2.4 Vajalikud teostusjoonised tellib pakkuja.

2.5 Pakkujal on kohustus taastada tööde käigus rikutud tehnorajatised, liikluskorraldusvahendid,  teed, haljastus jms.

2.6 Välised ehitustööde mahud tehakse kindlaks objekti ülemõõtmise teel kohapeal.

2.7 Maksmine toimub 15 päeva jooksul, vastavalt pakutud hindadele esitatud aktide ja arvete alusel pärast ehitustööde lõppu.

2.8 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise.

2.9 Pakkuja koostab täitedokumentatsiooni ja hangib kõik ülejäänud ehitustööde teostamiseks vajaminevad load ja tasub nende eest. Kaevetööde teostamisel vajalikud kooskõlastused trassi- ja kaablivaldajatelt võtab tööde teostaja. Samuti muudelt asutustelt, kui see on vajalik. Kui kooskõlastust ei saa ilma projekti/eskiisi olemasoluta, siis tuleb see teha tööde teostajal omal kulul

2.10. Ehitaja peab tagama töödel täieliku ohutuse, kommunikatsioonide korrasoleku kaevetööde ja ehituse alal, tagama operatiivmasinate juurdepääsu kinnistutele, tellima ning esitama teostusjoonised, paigaldama vastavad liiklusmärgid ja võtma enda kanda kõikvõimalikud riskid, mis ilmnevad töö teostamisel.

2.11 Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud katab pakkuja.

3. Nõuded pakkujale ja pakkumuse struktuur

3.1 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike- või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Hankija kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel. Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta riigihangete seaduse § 38 lg 1 punkti 4 osas 2 (teisel) tööpäeval pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist.

3.2 Pakkuja esitab pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi, et pakkuja on nõuetekohaselt täitnud kohalike maksude tasumise kohustuse hankemenetluse algamise päeva seisuga.

3.3 Pakkuja peab omama kehtivat Maanteeameti poolt väljastatud tegevusluba teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks (luba peab kehtima kuni hankelepingu täitmise tähtajani). Hankija kontrollib iseseisvalt nimetatud tegevusloa olemasolu avalikust registrist, tegevusloa koopiat pakkuja esitama ei pea.

3.4. Pakkuja peab tööde teostamisel lähtuma lisaks teostusviisile Tahkuranna valla heakorraeeskirjast (vastuvõetud 27. oktoober 2011.a. määrusega nr. 18) ja Tahkuranna valla kaevetööde eeskirjast (vastuvõetud 27. oktoober 2011.a. määrusega nr. 17). Kui Tahkuranna valla heakorra- või kaevetööde eeskirjas on toodud rangemad nõuded kui teostusviisis, siis arvestada tingimustes eeskirja nõuetega.

3.5 Pakkuja kinnitus – hankedokumentide (HD) Lisa 1 vorm 1;

3.6 Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja pakkuja käsutuses peab hankelepingu täitmise tagamiseks olema vajalikud rahalised vahendid. Pakkuja esitab HD lisa 1 vorm 2 kohase kirjaliku kinnituse.

3.7 Pakkumuse maksumus HD lisa 1 vorm 3.

3.8. Objektide ühine ülevaatus-tutvustus toimub 29.05.2017. a. Algus kell 09.00 Tahkuranna Vallavalitsuse hoones volikogu saalis.

4. Pakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja avamine

4.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 02.06.2017, kell  15.00. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus Tahkuranna Vallavalitsusse, aadressil Uulu küla Tahkuranna vald 86502 Pärnumaa. Ümbrik varustada märksõnaga “ Tahkuranna valla teede mustkatted“.

4.2. Pakkumus esitada eesti keeles.

4.3. Pakkumise ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.

4.4 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.

4.5. Pakkumused avatakse ja kvalifitseeritakse 02.06.2017. a kell 15.15 Tahkuranna Vallavalitsuse hoones volikogu ruumis. Pakkumusi avab Tahkuranna Vallavalitsuse hankekomisjon.

4.6. Pakkumus tunnistatakse kvalifitseerituks kui on esitatud punktides 3.5 kuni 3.7 nõutud dokumendid.

5. Pakkumuste hindamine

  - Pakkumusi hindab Tahkuranna Vallavalitsuse hankekomisjon.

  - Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus iga küsitud objekti (1.5.1. ja 1.5.2) kohta eraldi ning puktide (1.5.3 ja 1.5.4) kohta koos.

  - Vajadusel otsustab hankekomisjon pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise esitatud maksumuse osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. Hankijal on õigus enne otsuse tegemist küsida täpsustavaid küsimusi esitatud ja puuduvate andmete kohta.

5.4. Hankijal on õigus tagasi lükata ükskõik milline pakkumus kui on esitatud põhjendamatult väike pakkumus (madalaima ja järgmise pakkumise vahe on suurem kui 1,5 korda);

  - Juhul, kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest, on

hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või ehitustöödest osa töid välja jätta ning sõlmida töövõtuleping hankijal olemasolevatele rahaliste vahendite piires.

6. Hankelepingu sõlmimine

6.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku hankelepingu  sõlmimiseks. Hankelepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid ja edukaks tunnistatud pakkumus.

6.2. Hankijal on õigus sõlmida leping vajadusel iga objekti kohta eraldi.

Lisa 1

Vorm 1 – Pakkuja kinnitus

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Lihthanke nimetus: „Tahkuranna valla teede mustkatted“

Viitenumber 187119

| Pakkuja nimi: |  |
| --- | --- |
| Registrikood: |  |
| Aadress ja e-post aadress: |  |

1. Kinnitame, et võtame üle kõik lihthanke dokumentides esitatud tingimused ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

2. Pakume ennast teostama eelnimetatud lihthanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meie majanduslik seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja meie käsutuses on hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid.

4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad lisad, mis on tehtud hanke käigus.

5. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.

6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused.

8. Kinnitame, et HD Lisa 1 Vormi 3 kohane pakkumuse maksumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

Kuupäev: ………………………………………

Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..

Lisa 1

Vorm 2 – Pakkuja kinnitus

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Lihthanke nimetus: „Tahkuranna valla teede mustkatted“

Viitenumber 187119

| Pakkuja nimi: |  |
| --- | --- |
| Registrikood: |  |
| Aadress ja e-post aadress: |  |

Käesolevaga kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 nimetatud asjaolud, see tähendab:

1) kinnitame, et pakkujat ega pakkuja seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest või pakkuja karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus ei ole pakkuja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

2) kinnitame, et pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, pakkuja äritegevus ei ole peatatud ning pakkuja ei ole muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt;

3) kinnitame, et pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust oma asukohamaa seaduse kohaselt.

Kuupäev: ………………………………………

Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..

Lisa 1

Vorm 3 - Pakkumuse maksumus

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Lihthanke nimetus: „Tahkuranna valla teede mustkatted“

Viitenumber 187119

| Pakkuja nimi: |  |
| --- | --- |
| Registrikood: |  |
| Aadress ja e-posti aadress |  |

| Jrk. nr | Ehitustööde nimetus | Maksumus ilma käibemaksuta | Maksumus koos käibemaksuga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Männiku tee | Eurot | Eurot |
| 2. | Muuli tee | Eurot | Eurot |
| 3. | Muuli tee ilma mustkatteta | Eurot | Eurot |
| 4. | Savi ja Ranna tänav | Eurot | Eurot |
| 5. | Tihendatult 10 cm paksuse freespurukihi hind m2 kohta | Eurot | Eurot |
| 6. | 2,5 kordse pindamise hind m2 kohta | Eurot | Eurot |
| 7. | Maksumus kokku 1; 2; 4 ja 5 | Eurot | Eurot |

Märkus: Read 5, 6 ja 7 on informatiivsed.

Kuupäev: ………………………………………

Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………