OÜ ELIN töö nr. 25/15

Tahkuranna vald, Pärnumaa

Võiste lasteaed. Rühmaruumide rekonstrueerimine

Siseelektripaigaldis

PÕHIPROJEKT

Sisukord:

1.Seletuskiri.

1.  Üldosa

1.1 Ehitise üldandmed

  - Lähteandmed

  - Normdokumendid

  - Toiteliinid

2.  Siseelektripaigaldis

2.1 Üldiseloomustus

2.2 Madalpinge (0,4 kV) jaotussüsteemid

2.3 Elektriarvestussüsteem

2.4 Potentsiaaliühtlustus

2.5 Juhistik ja kaabliteed

2.6 Elektri ühendussüsteemid

2.7 Valgustus

2.8  Kütteseadmed

3.  kasutuselevõtt

4.  Testimine

5.  Proovilülitused

6.  Ehitusaegne töö- ja teostusjooniste koostamine

2.Graafiline osa

3.1	Jaotuskilp „JK1“ 								EL-1

3.2	Jaotuskilp „JK2“								EL-2

3.3	Pistikupesad									EL-3

3.4	Valgustus									EL-4

3.5	Kütteseadmed								EL-5

3.Lisad

- Põhimaterjalide loetelu.

- Valgustugevuse arvutus