|  | TÄNAVAVALGUSTUS ja KANALISATSIOONIPUMLATE VÄLISVÕRK |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaevise kaevamine1-2 kaablile | 1671 m |
| 2 | Kaitsmata AXMK4G16 paigaldus kaevisesse | 1361 m |
| 3 | Kaitsetorus AXMK4G16 paigaldus kaevisesse | 534 m |
| 4 | AMKA3x16+25 õhuliini ehitus olemasolevatele betoonpostidele | 260 m |
| 5 | Metallposti jaluste paigaldus | 40 kpl |
| 6 | Valgustitega metallpostide paigaldus | 40 kpl |
| 7 | Olemasolevatele betoonpostidele konsooliga valgustite paigaldus | 6 tk |
| 8 | Olemasoleva valgusti ühendus olemasoleval betoonpostil | 1 tk |
| 9 | Maanduste ehitus met. valgustuspostile | 2 kpl |
| 10 | Maanduse ehitus betoonpostil õhuliinile | 2 kpl |
| 11 | Kaabli ülesviigu ehitus betoonpostile | 3 kpl |
| 12 | Tänavavalgustuse välikilbi JK-V1 paigaldus seinale | 1 tk |
| 13 | Tänavavalgustuse kaitsmekilbi JK-V2 paigaldus betoonpostile | 1 kpl |
| 14 | Kaevetrassi asfaltkatte ja pinnase taastamine mitteuuendataval olemasoleval asfalteeritud alal | 18,5 jm |